## Záradék
KÖLTSÉGVETÉS
Építettő: | Lovászi Község Önkormányzata
Lovászi Olajbányász Művelődési Ház felújítása
Lovászi, hrsz.: 550/3
GÁZELLÁTÁS SZERELÉS
Megnevezés |  | Referenciaár
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa | 27%
3. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Referenciaár
81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen:

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen
1 | 81-000-0834682 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Bontási munkák Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövektartószerkezetről, vagy padlócsatornábóllángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 85 | m
2 | 81-003-0882221 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Gázvezetékek Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű | 12 | m
Munkanem összesen:

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Ref. egységár | Ref. ár összesen
1 | 82-000-0923202 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db
2 | 82-000-0923180 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,konvektor, fali fűtő | 22 | db
3 | 82-010-3673662 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Gázüzemű lakásberendezési tárgyak Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs falikazán 40 kW teljesítmény felett BUDERUS Logamax Plus GB 162 - 45 (10,4-44,9kW), zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazán, ETA plus rendszer, széles modulációs tartomány: 15-100%, alumínium-szilícium hőcserélő, fordulatszám szabályozott keringtető szivattyú, FLOW plus rendszer, nincs minimális térfogatáram igény, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazán alaptartozéka, cikkszám: 7746900776 | 1 | db
4 | 82-016-1025534 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db
10 | 82-016-3676951 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/125 mm BUDERUS DO-S függőleges készlet 80/125 mm GB042/162 cikkszám: 7747215368 | 1 | db
11 | 82-016-3676762 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok tetőátvezetések ferdetető 80/125 mm BUDERUS ferdetető átvezető idom DN125 (80/125), 25-45° PP GB162, cikkszám: 87094852 | 1 | db
12 | K 82-003-1.1.2 | Meglévő gázmérő hely átalakítása szolgáltató érvényben lévő technológiai utasítása alapján. | 1 | db
Munkanem összesen: