## Összesítő
Lovászi - Polgármesteri Hivatal - Fűtéskorszerűsítési munkáihoz
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
FŐÖSSZESÍTŐ
2018-03-22
TOP.3.2.1
Ajánlatkérő
Lovászi Önkormányzata
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
Fűtéskorszerűsítési költségek
|  | Ssz. | Munkarész megnevezése |  | Nettó | Bruttó
|  | 1. | Fűtés |  | 0 | 0
|  | 2. | Gázellátás |  | 0 | 0
|  | 3 | Kazánházi automatika, és elektromos szerelés |  | 0 | 0
|  | 4 | Akadálymentesítés épületgépészeti szerelvényei |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  | 0 | 0
| Budapest, | 2018-03-22

## Fűtés
Lovászi - Polgármesteri Hivatal - Fűtéskorszerűsítési munkáihoz
korszerűsítési munkáinak költségvetése
KÖZPONTI FŰTÉS
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA |  | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Bontási munkák | [8 empty] | 1
1 | Meglévő szerelvények, berendezések elbontása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Fűtés szerelési munkák
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
1 | 11BEK-600x400 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11BEK-600x500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11BEK-600x600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11BEK-600x800 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 11BEK-600x1000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22DK-600x400 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 22DK-600x500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 22DK-600x600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22DK-600x700 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 22DK-600x800 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22DK-600x900 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22DK-600x1000 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 22DK-600x1100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 22DK-600x1200 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22DK-600x1300 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 22DK-600x1600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, OVENTROP AV 9 típusú, 9 fokozatban előbeállítható termosztatikus fűtőtestszelep, egyenes kivitel, kb., hollandis menetes toldattal, PN10, DN15, kv/2K=0.67, M30 x 1,5 mm, (2...120)°C, 1183804 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, OVENTROP Combi 2 előbeállítható visszatérő fűtőtestszelep, egyenes házkialakítás, zárási funkcióval, PN10, DN15, 1/2", kb., hollandis menetes-toldattal, kvs=1.70, (2...+150)°C, vörösöntvény / sárgaréz, nikkelezett kivitel, 1091162 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, OVENTROP Uni LH termosztát, fehér, M30x1,5 mm, 7-28°C, 0 * 1-5, folyadéktöltetű érzékelővel, elzárható kivitel, 1011465 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső. [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
20 | d15x1.2 | 280 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | d18x1,5 | 80 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | d22x1,5 | 120 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | d28x1,5 | 20 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | d28x1,5 | 45 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | d35x1,5 | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig, GIACOMINI hidraulikus váltó, szigeteléssel, 4 hollandi csatlakozással, kazántöltővel, légtelenítővel, R146IY, 45 kW, 1". Vagy vele műszakilag ewgyenértékű | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120℃, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30003 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcoclean Smart 1" mágneses iszapleválasztó max. 120℃, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30023 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN32, 1 1/4" bm., kvs=23.90, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120010 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 1/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072010 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072006 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Reflex NG 50 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény, Flamco Prescomano 1/2" x 3/4" biztonsági szelep manométerrel 2,5 bar Rendelési szám: 27687 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Avatatlan zárás ellen védett elzáró szerelvény; DN15 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, (kötések, tömítések külön tételben történő elszámolásával), DN 15 (1/2") gömbcsap, MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN32, 1 1/4", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075710 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", kb., kvs=43, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077306 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Manométer elhelyezése, lemezházas, NELKE-WATTS Termo-hidrométer-axiális hátsó csatl.hőmérő és nyomásmérő kombi műszer 80 mm átmérő 0-40mWS nyomásig, 0-120℃-ig, TIRA 40, 1/2", 03.31.240 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), 1", Grundfos ALPHA2 L 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Hőmérő elhelyezése, bimetál hőmérő, 0-160 fok között, Bimetál hőmérő 0-160 fok között, átm.: 63 mm, csatlakozás: M20x1,5, 60 mm benyulás | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, nedvesenfutó, egysugaras, DN 15, ZENNER ENK-C egysugaras, nedvesenfutó, szárnykerekes, DN15 L=110 mm Qn=1,5 m³/h lakásvízmérő, hidegvízre (30°C), H és V (felszálló vagy leszálló ágas) beépítésre, 22E03-002 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Kondenzvíz elvezető rendszer kialkítása: DN40 PVC műanyag csőrendszerrel, legközelebbi szennyvíz csatlakozási ponthoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 2"-ig, HILTI MP-HI gumibetétes csőbilincs, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 520 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Fűtési rendszer átmosatása, feltöltése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Fűtési rendszer nyomáspróbája, nyomáspróba jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Fűtési inhibítor, PH stabilizáló anyag betöltése. V=3000 Liter térfogathoz. (Fernox Protector F1, vagy Sentinel X100) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Fűtéshálózat műszeres beszabályozása, beüzemelése. Beszabályozási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Rendszer installáció, programozás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Fűtési rendszer próba üzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Átadási dokumetntáció | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen |  |  |  | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | Központi fűtés |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0 |  |  | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Gázellátás
Lovászi - Polgármesteri Hivatal - Fűtéskorszerűsítési munkáihoz
korszerűsítési munkáinak költségvetése
GÁZELLÁTÁS
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA | 1.1 | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Bontási munkák | [8 empty] | 1.1
1. | Meglévő gázvezeték bontása 2"-ig, elszállítása | 110 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 29 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Gázellátás szerelési munkák
Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, csőbiloncsekkel, sárgára festve, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]
1 | F25 18 x 1 mm | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | F25 22 x 1 mm | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Kombi kivitel. Névleges teljesítmény: 26 kW (50/30°C) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok, kiegészítők) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, füstcsőidomok, vizsgálóidomok. Viessmann PPs C33 típusú égéstermék-elvezetés. 60/100 mm-es inditó idomokkal, AZ-bővítő adapterrel tetőátvezetéssel, takaró gyűrűvel, rögzítő bilinccsel L=6,4 m | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szükséges gázszolgáltatói nyomáspróba és szilárdság ellenőrzés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Gáz MEO, átadási dokumentációval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen |  |  |  | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | GÁZELLÁTÁS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0 |  |  | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Automatika, elektromosság
Lovászi - Polgármesteri Hivatal - Fűtéskorszerűsítési munkáihoz
korszerűsítési munkáinak költségvetése
AUTOMATIKA, ELEKTROMOS SZERELÉS
8878 Lovászi, Kútfej utca 112.
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA | 1 | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Elektromos szerelési munkák | [8 empty] | 1
1 | EPH kialkítás, és mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kazánházi kapcsolószekréyn kialakítsa, bekötése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Remco programozható szobatermosztát [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Fűtési automatika rendszer betanítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektromos és automatikai munálatok | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen |  |  |  | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | AUTOMATIKA, VILLANYSZERELÉS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0 |  |  | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0

## Akadályment. ép.gép. szerelvény
Lovászi - Polgármesteri Hivatal - Fűtéskorszerűsítési munkáihoz
korszerűsítési munkáinak költségvetése
Akadálymentesítés épületgépészeti szerelvényei
8878 Lovászi, Kútfej utca 112. | [8 empty] | 1
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e. | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA | 1 | Nettó Anyag egységár | Nettó Díj egységár | Nettó Anyag összesen | Nettó Díj összesen | Nettó SZUMMA
Elektromos szerelési munkák
1 | Mozgássérült WC szennyvízelvezető rendszer kialkítása: DN100 PVC műanyag csőrendszerrel, legközelebbi szennyvíz csatlakozási ponthoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mozgássérült WC szennyvízelvezető rendszer kialkítása: DN40 PVC műanyag csőrendszerrel, legközelebbi szennyvíz csatlakozási ponthoz | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hidegvíz vezeték átalakítása a mozgássérült WC-ben: 20PEX 5rétegű műanyag csőrendszer, megfogásokkal, idomokkal | 25 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hidegvíz vezeték átalakítása a mozgássérült WC-ben: 25PEX 5rétegű műanyag csőrendszer, megfogásokkal, idomokkal | 8 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér Cikkszám: THM90L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges elemmel, szinterezett acél, 670x670x780 mm, fehér, Cikkszám: TH142 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM45L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó kifolyással, Cikkszám: TH421I | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek, B&K Öblítőcső falon kívül magasan szerelt WC-öblítőtartályhoz, D32 mm, fehér Cikkszám: V815071 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók, B&K infravezérlésű WC öblítő, 150x150 mm-es dobozban, 230 V, R: BK01703 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és tartozékai, B&K Pneumatikus falon belüli nyomógomb WC-öblítőtartályhoz, fehér Cikkszám: V802301 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, MOFÉM TREND PLUS egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-1501-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben, MOFÉM Fiesta szappanadagoló, rögzítő szettel, kód: 501-1022-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben, Kéztörlőpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben, Szeméttartó egészségügyi betétekhez ,6,5 literes,Természetes selyem szatén felület,Kód:763060200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Felirati táblák elhelyezése piktogramok, 118x112 mm, TEKA MX902 különálló mosdó tábla, mozgássérült, Kód:769020200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Munkadíj | Összesen |  |  |  | Anyag | Munkadíj | Összesen
|  | AUTOMATIKA, VILLANYSZERELÉS |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | NETTÓ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA | 0 | 0 | 0 |  |  | ÁFA | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0 |  |  | BRUTTÓ | 0 | 0 | 0